| Приложение№5 к муниципальному заданию Перечень |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объектов ливневой канализации и колодцев на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование улиц | Протяженность ливневой канализации, м |  | Колодцев (труб) шт. |  |
|  | Ливневая канализация, кювет |  |  |  |  |
| 1 | Центральный ливневый коллектор в районе здания по ул.Ленинская №3Б | 50,0 |  | 5 ( 2 ) |  |
| 2 | ул. Щорса №1 | 50,0 |  | 2 |  |
| 3 | ул. Центральная №8 - №10, №12,15,17 | 150,0 |  | 2 |  |
| 4 | ул. Щорса №25-№27 | 20,0 |  |  |  |
| 5 | от ул.К.Коренова до ул. Щорса №23-№25 | 200,0 |  |  |  |
| 6 | ул.Заводская- ул.К.Коренова | 30,0 |  | 1 |  |
| 7 | ул. Ленинская (район КГБУЗ «Партизанская городская больница №1) | 30,0 |  | 2 |  |
| 8 | ул.Партизанская ( район мемориал ВОВ) | 60,0 |  | 2 |  |
| 9 | ул. Разгонова | 400,0 |  | 2 |  |
| 10 | ул.К.Коренова | 200,0 |  | 1 |  |
| 11 | ул. Аллилуева | 200,0 |  | 2 |  |
| 12 | ул.50 лет ВЛКСМ (от перекрестка с ул.Ленинская до музея) ( район д.49 ) | 100,0 |  |  |  |
| 13 | Городская площадь, вдоль тротуара по ул. Ленинская №16, №20 до ул.50 лет ВЛКСМ | 260,0 |  | 8 |  |
| 14 | На дорожном полотне в районе автомойки по ул. Партизанская | 30,0 |  |  |  |
| 15 | На дорожном полотне по ул. Партизанская в районе остановки «ЦОФ» | 30,0 |  | 2 |  |
| 16 | п.Лозовый | 100,0 |  | 2 |  |
| 17 | ул.Гоголевская | 250,0 |  | 2 |  |
| 18 | ул.Селедцова | 150,0 |  |  |  |
| 19 | ул.Замараева | 150,0 |  | 2 |  |
|  | ИТОГО: | 2460 |  | 35 |  |